泰安市供热条例（草案征求意见稿）

目 录

第一章 总则

第二章 规划建设

第三章 供热用热

第四章 规范化服务

第五章 设施管理

第六章 监督管理

第七章 法律责任

第八章 附则

第一章  总	  则

第一条【立法目的】 为了规范供热用热行为，提高供热服务质量，维护供热用热双方的合法权益，节约能源，促进供热事业健康发展，根据《山东省供热条例》等法律、法规，结合本市实际，制定本条例。

第二条【适用范围】 在本市行政区域内从事供热规划、建设、经营、使用及相关管理活动，适用本条例。

第三条【立法原则】 发展供热事业应当遵循政府主导、公众利益优先、统筹规划建设、集中供热为主、规范服务管理、节能环保的原则。

第四条【政府职责】 市、县（市）人民政府应当将供热事业纳入国民经济和社会发展规划，建立工作协调机制，加强供热基础设施建设，提升供热保障能力，提高集中供热普及率，改善生态环境。

供热管理相关经费应当列入本级财政预算，专项用于供热管理相关工作。

第五条【部门职责】 市、县（市）供热行政主管部门负责本行政区域内供用热及相关活动的指导、监督、管理工作。

发展改革、财政、自然资源和规划、生态环境、城市管理、应急管理、行政审批服务、市场监督管理、能源等部门按照各自职责，做好相关供用热管理工作。

第六条【清洁能源】 鼓励采用热电联产、冷热电三联供、工业余热、区域锅炉等多种形式发展集中供热，推广先进、节能、环保的供热方式和技术，支持利用清洁能源和太阳能、地热能、水能、空气能、生物质能等可再生能源发展分布式能源供热。

第二章  规划建设

第七条【专项规划编制】 市、县（市）供热行政主管部门应当依据本级国土空间总体规划组织编制本行政区域内的供热专项规划，经法定程序批准后实施。

市、县（市）供热专项规划应当包含新建住宅小区供热设施同步建设的内容，并对既有住宅小区补建供热设施作出安排。

经批准的供热专项规划不得擅自变更；确需变更的，应当报原批准机关批准。

第八条【编制要求】 编制供热专项规划，应当体现城乡统筹、科学配置、节能减排、长远与近期相结合的要求，合理安排热源、热网和热力站布局，并与城市发展规模相适应。

支持有条件的乡镇和农村社区配套建设供热设施。

第九条【配套建设】 新区建设和旧城区改建，应当按照国土空间总体规划和供热专项规划要求，配套建设供热设施，或者预留供热设施配套建设用地。预留的供热设施配套建设用地，任何单位和个人不得擅自占用或者改变用途。

第十条【设计管理】 新建、改建、扩建项目需要接入供热管网的，建设单位在编制建设工程规划设计方案时，应当就建设项目供热条件征求供热行政主管部门意见。具备供热条件的，供热行政主管部门应当按照规定时间提出供热分项设计技术要求。

建设项目规划设计方案应当按照供热分项设计技术要求同步满足供热设施所需的用地、用房、用水、用电及信息网络等条件。

施工图审查机构应当依据供热行业标准规范和供热行政主管部门提出的供热分项设计技术要求审查供热分项施工图。

第十一条【管网建设】 新建、改建、扩建道路，应当按照供热专项规划的要求，同时设计和建设供热管网，实现供热主管网互联互通，多热源联网供热。

第十二条【竣工验收】 建设项目配套建设的供热设施应当与建筑主体工程同步设计、同步施工、同步验收。

供热设施的设计、施工、监理，应当由具有相应资质的单位承担，并严格执行国家有关技术标准和规范；使用的设备、管材和计量器具，应当符合设计要求和国家规定的产品质量标准。

供热工程竣工后，供热企业、房地产开发企业等建设单位应当依法组织竣工验收，供热行政主管部门应当对验收进行监督，对符合条件的项目，出具供热工程竣工验收合格证明。未经验收或者验收不合格的供热工程，不得交付使用。

第十三条【供热配套费】 城市基础设施供热配套费的标准，由市、县（市）人民政府另行制定，依据法定程序批准后施行。

城市基础设施供热配套费属于政府性基金，应当由市、县（市）人民政府依法统一收取，专项用于城市供热设施的投资建设。

新建和既有建筑增加供热面积的，建设单位应当按照有关规定交纳城市基础设施供热配套费。任何部门、单位和个人不得擅自挪用、减免城市基础设施供热配套费。

城市基础设施供热配套费拨付使用程序应当为供热企业向当地供热行政主管部门申请，由供热行政主管部门提出意见并向同级财政部门报备，待同级财政部门核实后予以拨付。

第十四条【配套建设】 供热设施的施工，应当严格执行国家招投标有关法律、法规，供热企业应当按照建设单位的建设工期要求完成工程建设。

建设单位应当协调配合供热经营设施的施工，并承担相关管沟、设备用房等土建工程的配套建设。

第十五条【保修责任】 建设单位应当依法承担供热设施（含室内供热设施）保修期内的维修、养护、改造和调试等责任，因工程质量造成的损失，依法承担赔偿责任。

供热设施的保修期不得低于两个采暖供热期。保修责任未履行或者拖延履行的，保修期相应顺延。供热工程保修期满后，建设单位应当与供热企业签订供热设施交接协议书。供热设施存在质量问题尚未解决的，建设单位应当继续履行保修责任。

供热设施的保修期应当自供热设施竣工验收合格并正式投入运行之日起计算。

第三章  供热用热

第十六条【经营许可】 供热企业从事供热经营活动，应当依法取得供热经营许可证，并按照供热经营许可证的规定从事供热经营活动。

供热经营许可证有效期为五年。

第十七条【供热范围】 供热行政主管部门应当根据供热专项规划，合理划分供热企业的供热范围。

供热企业应当在其供热范围内发展用户，提供规范供热服务。供热企业的供热能力不能满足其供热范围内热负荷时，供热行政主管部门应当及时调整其供热范围。

第十八条【供热合同】 供热企业应当与热用户签订供用热合同。供热企业或者热用户发生变更的，应当重新签订供用热合同。

第十九条【供热收费】 具备热计量收费条件的建筑，供热企业应当实行热计量收费。实行热计量收费的热用户，按照有关规定交纳热费。未实行热计量收费的热用户，按照供热面积收费标准交纳热费。

供热价格和计费办法由市、县（市）价格主管部门会同供热等有关部门制定，报本级人民政府批准后公布实施。

价格主管部门公布的热价为最终到户价格，任何单位和个人不得加收额外费用。热费按照一个完整采暖供热期进行交纳。

第二十条【一体化管理】 本市实行热源、热网、热力站经营管理一体化，由供热企业统一维护和管理，将热能直供终端用户。

由物业服务企业或者业主委员会等自行管理的供热经营设施，应当经业主大会决定是否移交供热企业。决定移交的，业主委员会应当与供热企业签订协议，由供热企业负责统一管理、并网运营。未向供热企业移交的，由产权单位（人）承担维修、养护、更新和改造责任。

第二十一条【用热率要求】 具备供热条件的住宅小区，申请用热户数达到总户数的50%以上的，供热企业应当予以供热。

未达到前款规定标准的，原则上不予供热；情况特殊确需用热的，与供热企业协商达成协议后，可以供热。

第二十二条【供热期限】 市、县（市）人民政府应当根据本行政区实际情况确定采暖供热期并向社会公布，根据气象情况适时调整供热期限。供热企业不得延迟或者提前结束供热。

第二十三条【供热温度】 在室外温度不低于供热系统最低设计温度、建筑围护结构符合当时采暖设计规范标准和室内采暖系统正常运行条件下，供热企业应当保证采暖供热期内用户卧室、起居室的温度不低于十八摄氏度。供用热合同另有约定的，从其约定。

第二十四条【暂停供热】 热用户申请暂停供热的，应当在本采暖供热期开始三十日前向供热企业办理暂停供热手续。具备分户关闭条件的，由供热企业关闭阀门。不具备分户关闭条件的，应当按照有关规定进行分户改造并经供热企业验收合格后，暂停供热。

第二十五条【热费补贴】 对优抚对象、享受居民最低生活保障待遇的家庭和其他特殊困难群体，实行政府采暖热费补贴。具体办法由市、县（市）人民政府另行制定，并向社会公布。

第二十六条【供热补贴】 市、县（市）人民政府应当建立供热政策性补贴资金，专项用于补贴供热企业成本与价格倒挂亏损、延长采暖供热期限、供热系统节能和环保改造、旧住宅区供热经营设施改造等。

第二十七条【禁止行为】 热用户应当妥善使用和维护自有供热设施，不得有下列妨碍供热设施正常运行的行为：

（一）擅自在室内供热设施上安装放水阀、排气阀或者换热装置。

（二）擅自改动供热管道、安装管道泵、增设散热器或者改变用热性质和方式。

（三）擅自增加用热面积。

（四）擅自排放或者取用供热系统的热水。

（五）其他妨碍供热设施正常运行的行为。

热用户因以上行为致使室内温度低于本条例规定标准或者合同约定标准的，供热企业不承担相应责任，给供热企业或者其他用户造成损失的，应当依法承担赔偿责任。

第四章  规范化服务

第二十八条【规范化服务】 供热企业应当实行标准化管理和规范化服务，向社会公示服务内容、服务标准和办事程序，公开收费标准和服务电话，并在采暖供热期实行二十四小时值班。

供热企业的工作人员上门服务时，应当佩带统一标志，文明服务，热用户应当予以配合。

第二十九条【诉求处理】 热用户有权就供热收费、供热服务等事项向供热企业查询、投诉，供热企业应当在承诺时间内办结用户投诉。在规定处理期限内不能办结的，应当向用户说明原因，并确定解决时间。因非供热企业原因无法处理的，应当向用户做出解释。

第三十条【连续供热】 热源企业应当与供热企业加强协调沟通，根据天气温度变化情况，及时调整供热参数，向供热企业提供安全、稳定热源。

供热企业应当按照供用热合同约定，连续稳定供热，不得擅自中断或者停止供热。

在采暖供热期内，因特殊原因需要连续停止供热超过二十四小时的，供热企业应当提前两日通知用户；因突发事故不能正常供热的，供热企业应当立即组织抢修并报告供热行政主管部门，及时通知受影响区域的用户。连续停止供热二十四小时以上的，供热企业应当依据停供时间减收相应热费。

第三十一条【停业审批】 未经批准，供热企业不得擅自停业。确需停业的，应当在当年采暖供热期开始六个月前提出申请，审批部门应当自收到申请之日起二十日内作出决定。

经批准停业的供热企业应当对供热范围内相关用户、设施管理以及热费等事宜作出妥善安排，在当年采暖供热期开始三个月前与承接的供热企业完成交接，并向供热行政主管部门提出书面报告。

第三十二条【投诉举报】 供热行政主管部门应当对供热企业供热质量和服务质量进行监督检查，公开投诉电话、信箱等，并及时处理用户投诉举报。

第三十三条【室温检测】 用户认为室内温度不达标的，可以向供热企业提出温度检测要求，供热企业应当依据有关规定和标准在二十四小时内完成检测，也可在双方约定时间内完成。

用户应当配合供热企业调试测温工作，拒不配合的视为当日室内温度达标。供热企业未及时检测、不提供测温凭证或者拒绝检测的，视为当日室内温度低于十四摄氏度。

对室内温度检测结果有异议的，异议方可以委托法定的检测机构进行检测。

非居民用户的室内温度及其检测方法，由供用热双方在合同中约定。

第三十四条【退费规定】 因供热企业原因导致室内温度不达标的，供热企业应当采取措施保证供热温度达到规定标准。温度不达标天数自用户申请测温之日起至供热企业复（回）测供热温度达标之日止，供热企业应当按照下列标准进行退费：

（一）用户室内温度高于或者等于十六摄氏度、低于十八摄氏度的，退还不合格天数收费额的30%。

（二）用户室内温度高于或者等于十四摄氏度、低于十六摄氏度的，退还不合格天数收费额的50%。

（三）用户室内温度低于十四摄氏度的，退还不合格天数收费额的100%。

不属于供热企业责任的，供热企业应当向热用户作出说明。

供用热合同另有约定的，从其约定。

第三十五条【退费要求】 因连续停止供热二十四小时以上、不按照规定时间供热或者室温不达标等原因需要退费的，退费总额不超过用户缴纳的热费。

供热企业应当于每年采暖供热期结束后至当年六月三十日前通知用户办理退费。用户未按期办理退费的，冲抵下一采暖供热期热费。

第五章	设施管理

第三十六条【维护责任】 用热分户计量装置或者入户端口以外的供热经营设施的维修、养护、更新和改造责任，由供热企业承担。

用热分户计量装置或者入户端口以内的用户自有供热设施的维修、养护、更新和改造责任，由用户承担。

第三十七条【应急接管】 供热企业无法保障安全稳定连续供热、严重影响公共利益，供热行政主管部门协调、督促无效的，经市、县（市）人民政府批准，供热行政主管部门可以委托符合条件的供热企业实施应急接管。实施应急接管的，应当在其供热范围内公告。

第三十八条【安全责任】 热经营企业应当建立健全安全生产责任制，按照国家有关工程建设标准和安全生产管理规定，设置防腐、绝缘、防雷、高压、高温等保护装置和安全警示标志，对其负责管理的供热设施进行定期巡查、检测和维护。

第三十九条【年度检修】 供热企业应当编制年度供热设施检修计划，报供热行政主管部门，并在非采暖供热期进行检修，保证其供热设施在使用期内安全稳定运行。

供热企业年度供热设施检修计划应当提前十五日通知用户，检查维护、改造时，相关单位和个人应当予以配合。因供热设施维修、改造给有关单位和个人造成损失的，供热企业应当给予赔偿。

供热管网达到设计使用年限或者未达到设计使用年限但是存在安全隐患的，供热企业应当进行改造。

第四十条【节能减排】 供热行政主管部门应当建立并实施供热系统能耗统计、监测和考核评价制度。

供热企业应当加强供热设施节能减排管理，实施系统节能改造，降低能源消耗，减少污染物排放，逐步建设供热计量温控一体化远程智能调控技术平台，实现热源、热网、热力站、用户能耗在线监测和自动调节。

第四十一条【安全施工】 建设单位在建设工程开工前，应当向城建档案管理机构或者供热企业查明有关地下供热管线的情况。城建档案管理机构或者供热企业应当及时提供相关资料。

建设工程施工可能危害供热设施安全的，建设单位应当与供热企业协商制定安全保护施工方案，并采取相应的安全保护措施后方可施工。在施工中造成供热设施损坏的，应当立即通知供热企业修复，并赔偿损失。

第四十二条【应急处置】 供热行政主管部门和供热企业应当制定供热事故抢险抢修应急预案，并定期进行演练。

供热企业发现供热事故或者接到供热事故报告后，应当立即组织抢险抢修，并同时报告供热行政主管部门。对影响抢修的其它设施，供热企业应当采取合理的应急处置和必要的现场防护措施，并及时通知有关单位。供热企业可以先行组织施工，有关部门应当允许施工企业事后补办占道、道路开挖等审批手续。抢修完毕，供热企业应当及时恢复原状，对确实无法恢复的，应当支付相应费用。

任何单位和个人不得干扰、阻挠、拒绝抢修供热设施。对干扰、阻挠、拒绝抢修供热设施的行为，供热企业可以依法向所在地公安机关申请予以处置，当地公安机关应当予以配合。

第四十三条【入户抢修】 热用户室内（含储藏室、车库等）自有供热设施和公共供热设施发生泄漏等紧急情况，对公共安全和其他用户的利益造成严重影响时，供热企业应当立即采取应急措施，并及时通知相关用户。

需要入户（含储藏室、车库等）抢修作业的，供热企业应当征得用户或者其委托人的同意，相关用户、物业服务企业等应当予以配合，相关抢修费用及给其他用户造成的损失，由产权单位（人）承担。

第四十四条【迁移改造】 因工程建设确需改建、迁移、拆除供热设施的，建设单位应当与供热企业协商确定改建、迁移、拆除方案及补偿费用后方可实施。

第四十五条【禁止行为】 任何单位和个人不得实施下列危害供热设施安全的行为：

（一）破坏或者擅自改装、拆除供热管网、标志、井盖、阀门和仪表等供热设施。

（二）破坏或者擅自安装、拆卸、改装、干扰用热计量设施。

（三）擅自将自有用热设施与供热管道连接或者擅自开通供热设施用热。

（四）利用供热管道或者支架悬挂物体。

（五）在规定的供热设施安全间距范围内，建设建筑物、构筑物、敷设管线或者种植深根植物。

（六）在规定的供热设施安全间距范围内，爆破、挖坑、掘土或者打桩。

（七）在规定的供热设施安全间距范围内，堆放垃圾、杂物、易燃易爆等危险物品，排放污水、腐蚀性液体或者气体。

（八）其他危害供热设施安全的行为。

第六章 监督管理

第四十六条【保障体系】  市、县（市）人民政府应当建立供热联席会议制度，研究、协调、解决涉及供热的重大事项及相关问题。

市、县（市）人民政府应当制定供热突发事件应急预案，建立相应的组织指挥系统和资金、物资应急保障体系。

第四十七条【监督制度】 市、县（市）供热行政主管部门应当建立、健全供热督导、监管制度，对热经营企业的运营活动进行定期检查。

第四十八条【监管职责】 市、县（市）供热行政主管部门应当履行下列职责：

（一）制定本行政区域内供热管理的相关政策、规范。

（二）负责组织落实本行政区供热联席会议的决定。

（三）监督、检查本行政区热经营企业的运营活动。

（四）依法查处影响供热设施安全的行为。

（五）组织开展供热宣传和供热行业管理人员的培训。

（六）法律、法规规定的其他职责。

第四十九条【有关部门职责】 有关部门应当按照下列规定，履行监督管理职责：

（一）发展改革部门负责项目审批、供热价格制定、成本监审、煤炭指标分配等事项。

（二）财政部门负责供热配套费、供热补贴、供热专项规划编制经费等相关供热经费的保障。

（三）自然资源和规划部门负责供热专项规划的审查和报批以及确定热源、热力站、中继泵站以及供热管网线位，并做好供热设施建设用地的保障工作。

（四）生态环境部门负责热经营企业排放的污染物类别、浓度指标等事项的监督管理。

（五）应急管理部门依法负责供热安全生产工作的综合监督管理。

（六）行政审批服务部门负责供热经营许可证核发和到期换证、热经营企业停业许可、供热配套费征收、施工图设计文件审查等事项。

第七章	法律责任

第五十条【兜底条款】 违反本条例规定的行为，法律、法规已经规定法律责任的，适用其规定。

第五十一条【热经营企业处罚】 热经营企业违反本条例规定，有下列行为之一，由供热行政主管部门按照下列规定予以处罚，造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）擅自转让供热经营许可证的，责令限期改正；逾期不改正的，处五万元罚款；情节严重的，吊销供热经营许可证。

（二）未按照供热专项规划确定的管网布局和供热方案，擅自为建设单位接入供热管网的，没收其违法所得，并处十万元罚款。

（三）因供热设施故障或者突发事件导致停热后未及时采取抢修措施和通知用户、报告供热行政主管部门的，由供热行政主管部门责令限期改正，并处五万元以上十万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

（四）未设置保护装置和安全警示标志的，由供热行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处五百元以上二千元以下罚款。

第五十二条【建设单位处罚】 建设单位违反本条例规定，有下列行为之一，由供热行政主管部门按照下列规定予以处罚，造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）未会同施工单位、供热企业制定供热设施保护方案的，由供热行政主管部门责令限期改正；逾期未改正的，处一万元以上五万元以下罚款；造成损失的，依法承担赔偿责任。

（二）未按照供热行政主管部门确定的供热方案配套建设供热设施的，由供热行政主管部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，处三万元以上十万元以下罚款。

（三）未经验收或者验收不合格的供热工程投入使用的，责令限期改正，并处以供热工程合同造价10%至15%的罚款。

第五十三条【热用户处罚】 热用户违反本条例规定，有下列行为之一，由供热行政主管部门按照下列规定予以处罚，造成损失的，依法承担赔偿责任：

（一）擅自将自有用热设施与供热管道连接或者擅自开通供热设施用热，由供热行政主管部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，对单位处三万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以下罚款。

（二）盗用供热系统热水、擅自安装换热装置危害公共饮水安全的，由供热行政主管部门给予警告，责令限期改正；逾期未改正的，对单位处三万元以上十万元以下罚款，对个人处五千元以下罚款。

第五十四条【行政处分】 违反本条例规定，供热行政主管部门或者其他有关部门的工作人员未履行本条例规定的监管职责，或者有其他滥用职权、玩忽职守、徇私舞弊的行为的，依法给予处分；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

第八章  附   则

第五十五条【名词解释】 本条例下列用语的含义：

（一）供热，是指供热企业依靠稳定热源，通过管网为用户提供生活用热的集中供热行为。

（二）热经营企业，是指从事供热生产经营的单位，包括热生产企业和拥有热源并直接向用户供热的单位以及外购热源向热用户转供热的单位。

（三）供热设施，是指用于供热的各种设施设备，包括热源、供热管网、热力站、中继泵站、阀门室（井）、计量器具、室内供热管道、散热设备及附件等。

（四）供热经营设施，是指建设项目规划红线至用户分户用热计量装置或者入户端口的各种设施设备，包括供热管道、换热系统和分户用热计量装置。

（五）分户用热计量装置包括分户热计量表；入户端口是指没有安装分户热计量表的供热分户控制端口。

第五十六条【施行时间】 本条例自****年**月**日起施行。