3月24日至30日泰安电网检修停电公告

尊敬的用电客户：

    因供电设施检修，我公司计划在下列时段对以下线路进行停电检修，现将检修线路、停电区域及主要影响客户范围列表公告如下：
	1 
	大河站：10kV泰西线
	24日06：30至24日19：00
	01、02、03、04分支箱更换为集中型2K3G环网柜
	迎宾大道西段
	董家庄、浪潮集团、泰山学院备用电源、解锡林、宏昌机械厂、常家庄、泰西振兴实业、

	2 
	大河站：10kV城西线
	27日06：30至27日19：00
	#10、#23杆加装电压型分段开关，#18杆、#24杆、大佛寺支线#4杆更换公用支线开关；#33杆、虹桥支线#2杆、樱桃园支线#8杆加装电压型支线开关
	迎宾大道体育场西
	高王寺、环保局办公楼、科技馆、高王寺、泰安市大和房地产开发有限公司、中铁十四工程局第二工程处、外贸干校、杜家庄村委、钾盐地质大队、乐林饲料厂、富豪酒店、枣行村、安居房地产、汽车拆装厂、索道公司、体育中心、泰山风景名胜管理委员会、市检察院、泰安市阳光物业管理有限责任公司

	3 
	驼凹站：10kV驼6线
	27日06：30至27日19：00
	1、H31环网柜加装DTU；2、洪沟店支线耐张杆.开关.弓子线连接点登杆检查消缺，更换#1杆A相避雷器，修剪#5-#8杆树障，加装#1杆故障显示器
	高新开发区（南部）龙泉小区周围
	泰西派出所、龙泉南社区、兴源房地产、恒亿房地产、龙泉小区、泰安市安居地产有限公司、洪沟店、星源房地产

	4 
	徐楼站：10kV徐开2线、H11-12线、H12-32线、H11-31线                                                                                                                                               
	27日06：30至27日19：00
	H11环网柜、H12环网柜加装DTU
	高新开发区（南部）奥林匹克花园周围
	山东天一环保、金桥交通工程有限公司、华新房地产、农大肥业、奥林匹克花园、王家洪沟村、长铭工贸、消防中心、高级中学、

	5 
	山阳站：10kV凤凰线#38杆后段
	28日08：30至28日18：00
	鑫鼎支线#28杆因中铁施工有碍，#28杆移位，#28-#29架空线改电缆，线路清扫、检查
	凤凰管区、良庄东村、白庙村
	山阳水库、良庄东村、新庄村、旺泉村、保安村、凤凰村、员外庄村、白庙村、员外铁矿、宝瑞昌、支援贸易、宏祥、德州方泰、明泰电缆

	6 
	粥店站：10kV乐园线
	30日06：30至30日19：00
	01、02分支箱更换为集中型环网柜，#18新增公用支线开关；#14塔业扩T接名仕尚座小区800kVA变压器3台
	长城路北首路东
	泰安海关、天龙房地产公司、光地房地产、公交公司、煤田地质局、化轻宿舍、泰安市安通供水有限公司、供销培训中心、七里河指挥部、外贸宿舍、乐园小区、农业银行小区、电信大楼备用电源、自来水、商检、自来水加压站、石化加油站、北王庄冷库、山东帝苑置业有限公司泰安分公司、中七村、泰建一公司预制厂、72433部队、检察院、新星物业、御碑楼小区、回收公司宿舍、弘泽正大商贸、泰安市建兴房地产开发有限公司、后七、鑫友小区

	7 
	粥店站：10kV五环线
	30日06：30至30日19：00
	101、102、103、104环网柜加装DTU；101环网柜业扩T接名仕尚座小区630kVA变压器1台
	长城路北首
	供销培训中心宿舍、月季花园、帝苑置业、市政、天元房地产、城市建设投资公司、五环小区、供销学校、宏军置业、精神病院、金九金属、泰安市规划局

	8 
	凤祥站：10kV凤1线
	30日06：30至30日19：00
	凤1线H15环网柜加装DTU一套
	开发区（南部）#9路山东蓝景膜工程有限公司
	山东蓝景膜工程有限公司

	9 
	徐楼站：10kV徐开1线、H13-33线、H13-H14线、H14-H15线
	30日06：30至30日19：00
	10kV徐开1线H13、14环网柜加装DTU设备2套
	开发区（南部

）长城路西#1路两侧
	泰安皇冠建设有限公司、山东矿业、院士创业基地、徂徕兆发棉网套、源昌科技、泰安鑫鑫投资有限公司、东瑞有限公司、泰安大禹工程材料有限公司


检修工作有可能比计划时间提前完成，会提前恢复送电，如因天气及不可抗力导致检修工作无法正常进行或延误送电，敬请谅解，请注意恢复送电过程中的用电安全。如有其它用电疑问，请拨打供电服务热线：95598。

双电源及自备电源用户，需切换电源时请提前三天到供电公司办理有关手续。
泰安供电公司对电网检修工作给您带来的不便表示歉意，并将努力缩短停电时间，衷心感谢您的理解与支持！

泰安供电公司

PAGE  
3

