## 业扩周计划
（一）国网泰安供电公司2023年配网双周计划
序号 | 管理单位 | 停电设备名称 | 工作内容 | 停电时间 | 停电范围（台区） | 主要影响客户范围
1 | 泰山供电中心 | 110kV东关变电站：10kV地震台线二中101环网箱炮干支出线11开关至末端线路 | 毛纺厂箱变更换为630kVA箱变1台 | 06月16日08:30至16日18:00 | 公变：温泉东区#1箱变、温泉东区箱变1、温泉东区箱变、毛纺厂宿舍箱变、毛纺厂宿舍箱变1、干休一所箱变 专变：泰安市泰山区城区热力有限公司 | 虎山东路温泉东区、毛纺厂宿舍、干休一所、泰安市泰山区城区热力有限公司及周围营业房
2 | 泰山供电中心 | 110kV迎胜站:10kV工行线天外村101环网箱进线02开关至10kV工行线普照小区103环网箱进线01开关间线路 | 更换10kV工行线200师102环网箱；11间隔T接200师支电缆终端头；12间隔T接聚贤村箱变电缆终端头；13间隔T接肯德基电缆终端头和飞龙酒店电缆终端头；14间隔T接54886部队电缆终端头和泰前电缆终端头 | 06月16日08:30至16日19:30 | 公变：聚贤村箱变 专变：飞龙酒店、54886部队、泰前居委会、肯德基、福缘堂、泰前 | 进贤村、全季酒店、肯德基、200师、泰前居委会
3 | 高新供电中心 | 110kV徂徕变电站：10kV徂留线杜庄支14-01D开关至末端线路 | 1、10kV徂留线杜庄西支线03号杆至杜庄村配电室导线更换。2、10kV徂留线杜庄西支线03号杆至杜庄坷石配电室导线更换；拆除10kV徂留线杜庄西支线杜庄坷石分支线03号杆至07号杆导线。3、10kV徂留线杜庄西支线03号杆跌落开关更换为隔离开关。4、10kV徂留线杜庄西支线03号杆至杜庄西配电室导线更换。5、断开10kV徂留线杜庄西支线20号杆与10kV徂留线杜庄西支线路桥建设分支线弓子线。6金具安装，弓子线连接。 | 06月17日06:00至17日21:00 | 杜家庄村、杜庄坷石、杜庄南、杜庄西2台架变、杜庄西、杜庄北井、杜庄村1 | 无
4 | 岱岳供电中心 | 10kV白楼线103号杆白楼南大井支（带电断接弓子线）至10kV白楼线南大井支103-12-白楼支168-12L开关间线路 | 1、带电配合断、接主线103号杆T接南大井支线弓子引线和挂接导线；2、更换南大井支线#1-#5杆导线 | 06月19日06:00至19日17:00 | 公变：白楼村南大井、专变：恒兴建材 | 白楼村南大井。专变：恒兴建材
5 | 高新供电中心 | 35kV房村变电站：10kV西住线72D开关至102D开关间线路 | 10kV西住线72号杆-97号杆号杆更换JKLGYJ-240绝缘导线，金具安装、过电压保护器安装、弓子线连接；10kV西住线89号杆跌落开关更换；102D开关后段中压发电。 | 06月19日06:00至19日21:00 | 公变：西西住村内、西西住北台架、新杨庄、西杨庄2、东杨庄、新杨庄村内、西阳庄、西西住学校、西杨庄南台架、西杨庄东台架、南滕村东花园台架、南滕村新村、南滕村、南滕村南台架 专变：李建伟 | 西西住村、东杨庄村、新杨庄村、西杨庄村、南滕村、李建伟
6 | 岱岳供电中心 | 110kV虎山变电站：10kV金峪线47号杆（带电断接弓子线）至10kV金梨00开关间线路 | 新立新10kV金峪线48号杆；新10kV金峪线48号杆导线开断固定，跌落开关安装，连接电缆终端引线；泰安市泰西钢结构制造有限公司改接至新10kV金峪线48号杆。 | 06月19日07:00至19日18:00 | 公变： 10kV金峪线河东#3台架变； 专变：泰安市泰西钢结构制造有限公司、泰安市中益石油有限公司、泰安中富兴泰置业有限公司、山东泰安御泽苑餐饮有限公司、泰安市中源石材有限公司 | 公变： 10kV金峪线河东#3台架变； 专变：泰安市泰西钢结构制造有限公司、泰安市中益石油有限公司、泰安中富兴泰置业有限公司、山东泰安御泽苑餐饮有限公司、泰安市中源石材有限公司
7 | 泰山景区（旅游经区）供电中心 | 35kV下港站：10kV下里线杨庄支21开关至末端线路 | 10kV下里线杨庄支21开关退运，10kV下里线杨庄支线#01杆-#13杆线路退运，10kV下里线杨庄支线#41-#45杆线路退运，10kV下里线杨庄支线#16杆改接至新建10kV下里线杨庄支线#20杆，10kV下里线杨庄支线#39A杆改接至新建10kV下里线杨庄支线#40杆，10kV下里线杨庄支线#46杆改接至新建10kV下里线杨庄支线#45杆，10kV下里线杨庄支线#14-#39A杆更换导线，10kV下里线杨庄支线#46杆-#54杆更换导线，原10kV下里线杨庄支线#2杆上里村南配电室改接至新建10kV下里线杨庄支线#4号杆，10kV下里线杨庄支线#38杆-10kV下里线山楂行分支线#4杆更换导线，10kV下里线杨庄支线#38杆-10kV下里线杨庄东分支线#7杆更换导线，10kV下里线杨庄支093-03D开关投运。 | 06月19日5:00至19日19:00 | 公变： 上里3号台架变，上里4号（东厂）台架变，上里村南，上里村，杨庄-C(山楂行)台区200kVA台架变，上杨庄，施家峪台架变，石门台区台架变，杨庄村东，杨庄； 专变：泰安市泰山九曲白茶有限公司 | 上里村，杨家庄村
8 | 泰山景区（旅游经区）供电中心 | 110kV大河变电站：10kV马套线桃花峪108环网箱桃花峪管理区出线13开关至末端线路 | T接特来电新能源1250kVA箱变一台，电缆头制作，开关定值整定 | 06月19日7:00至19日19:00 | 泰安市泰山风景名胜管理委员会桃花峪管理区 | 泰安市泰山风景名胜管理委员会桃花峪管理区
9 | 泰山供电中心 | 110kV省庄站：10kV羊娄线69D开关至末端线路 | 1、拆除10kV羊娄线78号杆-东羊楼楼区支78-01杆、78-01号至78-10号间线路； 2、新立线杆3基，10kV羊娄线78号杆-东羊楼楼区支78-01杆、78-13号至10kV岗上线指挥支68号杆新建电缆线路，10kV羊娄线东羊楼楼区支线78-01号至78-13杆更换绝缘导线； 3、新立线杆5基，铁塔1基，10kV岗上线指挥支63号-64号新建电缆线路，10kV岗上线指挥支63号-69号新建架空线路； 4、10kV羊娄线东羊楼楼区支78-13号（10kV岗上线指挥支69号)杆安装联络开关1台。 | 06月20日07:00至20日19:00 | 公变：10kV羊娄线东羊楼#2台架变、10kV羊娄线东羊娄村西台架变、10kV羊娄线东羊楼井1台架变、10kV羊娄线东羊楼#2台架变、东羊娄村、东羊楼北湖（7-3）、红庙村东、东羊楼楼区1000、东羊楼#7 专变：泰安惠宇种禽有限公司、泰安市洁通农林贸易有限公司、泰安市泰山区东羊楼村、泰安市泰山区大宇种鸡厂、泰安市运通锻造机械厂、泰安中蓝旭业环保科技有限公司 | 东羊楼村、红庙村东、泰安惠宇种禽有限公司、泰安市洁通农林贸易有限公司、泰安市泰山区东羊楼村、泰安市泰山区大宇种鸡厂、泰安市运通锻造机械厂、泰安中蓝旭业环保科技有限公司
10 | 泰山供电中心 | 110kV北上高站:10kV三合线628开关至11开关间线路 | #19杆10kV三合线水文支线改接至10kV水厂线#19杆、#16杆加装分段开关、#14杆更换弓子线引线、#19-09杆更换弓子线引线、#19-01杆拆除制作电缆中间头。 | 06月20日07:00至20日19:00 | 公变：学府家园、下峪村、下峪回迁、青山家园、白马石村、白马石回迁、宝龙东区、紫馨苑小区、上峪村、专变：前卫石墨、国新特来电 | 公变：学府家园、下峪村、下峪回迁、青山家园、白马石村、白马石回迁、宝龙东区、紫馨苑小区、上峪村、专变：前卫石墨、国新特来、嘉业房地产
11 | 泰山供电中心 | 110kV北上高站:10kV水厂线621开关至11开关间线路 | #19杆T接原10kV三合线水文支线、#16杆加装分段开关、#14杆更换弓子线引线。新建支线环网箱1台、用户改接 | 06月20日07:00至20日19:00 | 公变：下峪村、下峪回迁，专变：市政路灯、禧爱服饰、傲泰链条 | 公变：下峪村、下峪回迁，专变：市政路灯、禧爱服饰、傲泰链条
12 | 泰山景区（旅游经区）供电中心 | 35kV大津口站：10kV佛爷寺线藕池支22-0D开关至末端线路 | 1、10kV佛爷寺线藕池北分支线02号杆、05号杆杆塔组立； 2、10kV佛爷寺线藕池北分支线新建02号杆至新建10号杆绝缘导线架设； 3、10kV佛爷寺线藕池北分支线1号杆至新建2号杆导线架设 | 06月21日05:00至21日19:00 | 藕池下配电室、藕池北200kVA台架变 | 藕池村

## 送电计划
序号 | 管理单位 | 施工单位 | 电压等级 | 送电设备名称 | 启动送电时间 | 有关要求 | 备注
1 | 高新供电中心 | 泰安市东润电力工程有限公司 | 10kV | 110kV驼凹站：10kV智慧线611开关 | 06月12日19:00 | 无 | 无
2 | 高新供电中心 | 泰安市东润电力工程有限公司 | 10kV | 110kV驼凹站：10kV理想线624开关 | 06月12日19:00 | 无 | 无
3 | 变电检修中心 | 无 | 10kV | 110kV驼凹变电站：10kV理想线及624开关 | 6月12日19:00 | 无 | 无
4 | 变电检修中心 | 无 | 10kV | 110kV驼凹变电站：10kV智慧线及611开关 | 6月12日19:00 | 无 | 无
5 | 变电检修中心 | 无 | 10kV | 35kV董家庄站:10kV南寨线及606开关 | 6月16日19:00 | 无 | 无
6 | 岱岳供电中心 | 岱岳供电中心 | 10kV | 35kV董家庄站:10kV南寨线 | 6月16日19:00 | 送电后核相